细菌类疫苗研究室八道移液器URS

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 | 细菌类疫苗研究室 | 方习静 |  |  |
| 审 核 | 细菌类疫苗研究室 | 胡业勤 |  |  |
| 审 核 | 科研开发部 | 张 智 |  |  |
| 审 核 | 工程技术部 | 冯建强 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 鲁 潇 |  |  |
| 批 准 | 质量保证部 | 聂希霖 |  |  |

目录

1. 目的	3

2. 范围	3

3. 职责	3

4. 内容	3

4.1概述	3

4.2法规要求	3

4.3安装要求	4

4.4运行要求	4

4.5电气、自动控制要求	5

4.6 安全要求	5

4.7文件要求	6

4.8服务要求	6

5. 附件	6

- 目的

本URS是一份用于从用户的角度定义八道移液器的法规要求、安装要求、运行要求、电气和自动化控制要求、安全要求及文件要求等各方面要求的关键文件。用于指导用户方、供应商、施工方等各方面人员在八道移液器整个生命周期过程中各项活动按要求进行，使所购买的八道移液器满足本URS的要求。

- 范围

本URS仅用于武汉生物制品研究所有限责任公司细菌类疫苗研究室八道移液器的购买。

- 职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 细菌类疫苗研究室 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 |
| 科研开发部 | 负责从科研需要角度审核本URS文件。 |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 负责批准本URS文件。 |

# 4. 内容

# 4.1概述

细菌类疫苗研究室需购买2把八道手动移液器用于实验室检测。

# 4.2法规要求

4.2.1 GMP要求

《药品生产质量管理规范》（现行版）

《药品GMP指南》无菌药品（现行版）

4.2.2 GLP要求

《药品非临床研究质量管理规范》（现行版）

4.2.2安全及环保要求

N/A

# 4.3安装要求

4.3.1 安装位置

细菌类疫苗研究室实验室。

4.3.2 安装尺寸

手持，可在普通实验台、超净工作台及生物安全柜内使用。

4.3.3地面承重

N/A

4.3.4可用的公用系统

N/A

4.3.5洁净级别及房间环境条件

4.3.5.1环境温度：5℃～45℃；

4.3.5.2相对湿度：不大于80%；

4.3.5.3洁净级别： N/A

4.3.5可用的能源配置

N/A

4.3.7外观及材质要求：

# 采用高科技材质，耐化学腐蚀、抗高温，可以整支高温高压灭菌和紫外灭菌。多道移液器的下半部分可以自由旋转，旋转不会旋下下半部分。

# 4.4运行要求

4.4.1 原辅料、包装材料、产品的规格标准

N/A

4.4.2 设备效率、产能

N/A

4.4.3工艺参数范围

4.4.3.1正常工作条件：

（1）环境温度：5℃～45℃；

（2）相对湿度：不大于80%；

4.4.3.2  技术参数

| ## 量程 | ## 10-100μl和30-300μl各一把 |
| --- | --- |
| ## 精度 | ## 0.1μl |
| ## 吸头 | ## 适配200 μl 吸头 |
| ## 通道数 | ## 八道 |

## 4.5电气、自动控制要求

4.5.1自动控制过程的要求

N/A

4.5.2计算机化系统的验证要求

N/A

## 4.6 安全要求

4.6.1 密封连锁及压力保护

N/A

# 4.6.2电气保护

N/A

4.7文件要求
4.7.1投标文件、合同及订单。

4.7.2卖方发运清单及相关检验报告。

4.7.3零配件、部件、元件清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。

4.7.4设备制造相关文件：工厂相关检测报告、材质清单、材质报告及合格证（写明材料有效期）。

4.7.5易损件、备用零部件清单。

4.7.6仪器仪表清单和相关校验报告及计量证书。

4.7.7设备交付计划表。

4.7.8安全报告。

4.7.9使用操作说明书及维护保养说明。

4.7.10提供设备及其零部件使用寿命清单。

# 4.8服务要求

4.8.1培训要求

4.8.1.1设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。

4.8.1.2生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。

4.8.1.3设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。

4.8.2运输要求

4.8.2.1设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。

4.8.3验证要求

N/A

4.8.4售后服务及备件要求

4.8.4.1设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。

4.8.4.2设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。

4.8.4.3售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。

4.8.4.4一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。

4.8.4.5厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。

4.8.5验收要求

4.8.5.1货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。

4.8.5.2供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。

4.8.5.3确认设备验收合格后，买卖双方签订验收报告。

# 5. 附件

N/A