控制区鞋柜URS

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部门 | 责任人 | 签名 | 日期 |
| 起草 | 抗体研究室 | 端义坤 |  |  |
| 审核 | 抗体研究室 | 潘勇兵 |  |  |
| 审核 | 科研开发部 | 张 智 |  |  |
| 审核 | 工程技术部 | 徐 砾 |  |  |
| 审核 | 质量保证部 | 鲁 潇 |  |  |
| 批准 | 质量保证部 | 聂希霖 |  |  |

目录

1.目的	2

2.范围	3

3.职责	3

4.内容	3

4.1概述	3

4.2法规要求	3

4.3安装要求	3

4.4运行要求	5

4.5电气、自动控制要求	6

4.6安全要求	6

4.7文件要求	7

4.8服务要求	8

5.附件	9

# 1.目的

本URS是一份用于从用户的角度定义抗体研究室控制区鞋柜的法规要求、安全要求及文件要求等各方面要求的关键文件。用于指导用户方、供应商、检测人员在购买、使用鞋柜时各项功能按要求进行，使所定制的鞋柜满足本URS的要求。本URS是根据抗体研究室控制区功能需要，制定的鞋柜质量和数量、品规的要求。

# 2.范围

本URS仅用于武汉生物制品研究所有限责任公司抗体研究室控制区的定制。

# 3.职责

| 部门 | 职责 |
| --- | --- |
| 抗体研究室 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 科研开发部 | 负责从抗体研究室控制区角度审核本URS文件。 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 负责批准本URS文件。 |

# 4.内容

# 4.1概述

# 4.2法规要求

4.2.1 GMP要求

《药品生产质量管理规范》（现行版）

《药品GMP指南》无菌药品（现行版）

4.2.2安全及环保要求

# 要求鞋柜所用材质对人体无毒无害。

# 4.3安装要求

4.3.1 安装位置

该鞋柜安装在抗体研究室控制区。

4.3.2安装尺寸

4.3.2.1 鞋柜尺寸严格按照本URS定制安装。

4.3.2.2供应商必须给出鞋柜设计选型方案及相应附件设计选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。

4.3.2.3 安装尺寸为：见附件。

4.3.3地面承重

重量（kg）其重量不超出地面承重要求。

4.3.4可用的公用系统

N/A

4.3.5洁净级别及房间环境条件

4.3.5.1 工作环境温度：能适应—10℃～50℃环境。

4.3.5.2 工作环境湿度：至少包括10%～90%。

4.3.5.3 工作环境洁净级别：控制区

4.3.6 可用的能源配置

N/A

4.3.7外观及材质要求

4.3.7.1 鞋柜全部采用304不锈钢

4.3.7.2 表面光滑无毛刺

（1）制造/供应单位；

（2）产品注册号；

（3）型号标记；

（4）生产日期或编号；

（5）必要的功能标识及说明；

（6）安全标识。

# 4.4运行要求

4.4.1原辅料、包装材料、产品的规格标准

N/A

4.4.2设备效率、产能

N/A

4.4.3工艺参数范围

4.4.3.1基本运行参数：

| 名称 | 参数范围 |
| --- | --- |
| 鞋柜 | 材质：304不锈钢 规格尺寸： 规格1：双面带门 6850mm（长）×600mm(宽）×600mm(内空高) 1门双鞋柜，鞋柜260mm（长）×300mm(宽）×300mm(内空高) 规格2：双面带门 110mm（长）×600mm(宽）×600mm(高) 1门双鞋柜，鞋柜260mm（长）×300mm(宽）×260mm(内空高) 数量： 规格1：1个 规格2：1个 |

# 4.5电气、自动控制要求

4.5.1自动控制过程的要求

N/A.

4.5.2计算机化系统的验证要求

N/A

# 4.6安全要求

4.6.1 耐酸碱，防腐蚀

4.6.2电气保护

N/A

4.7文件要求

4.7.1投标文件、合同及订单。

4.7.2卖方发运清单及相关检验报告。

4.7.3详细设计选型及技术文件。

4.7.4图纸：实物图；各种安装、确认、维修等活动所需的电子版及打印版设备布局图、设备尺寸图、设备局部图（与工艺、功能相关的细节图）、P&ID图、控制原理图、注释参考、图纸清单等。

4.7.5零配件、部件、元件清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。

4.7.6设备制造相关文件：工厂相关检测报告、材质清单、材质报告及合格证（写明材料有效期）、清洁处理程序、各种标示、出厂合格证、各组件相关报告及合格证。

4.7.7易损件、备用零部件清单。

4.7.8仪器仪表清单和相关校验报告及计量证书。

4.7.9设备交付计划表。

4.7.10安全报告。

4.7.11现场验收测试（SAT）报告。

4.7.12调试文件：调试计划（调试说明书、调试清单、保修信息、培训计划、再调试计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，各测试结果，调试总结报告等。

4.7.14验证文件：

N/A

4.7.15使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。

4.7.16提供设备及其零部件使用寿命清单。

4.7.18文件具体要求：

（1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性；

（2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期；

# 4.8服务要求

4.8.1培训要求

4.8.1.1设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。

4.8.1.2生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。

4.8.1.3设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。

4.8.2运输要求

4.8.2.1设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。

4.8.3验证要求

N/A

4.8.4售后服务及备件要求

4.8.4.1设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。

4.8.4.2设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。

4.8.4.3售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。

4.8.4.4一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。

4.8.4.5厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。

4.8.5验收要求

4.8.5.1货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。

4.8.5.2供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。

4.8.5.3确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。

- 附件

N/A