质量控制室铂皿用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1 目的	4

2 范围	4

3 参考文件	4

4 职责	4

5 系统描述	4

6 安装要求	5

7 运行要求	6

8 电气、自动控制要求	6

9 安全要求	7

10 文件要求	7

11 服务要求	7

12 附件	8

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司铂皿的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室铂皿。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（现行版）

- 《药品GMP指南》无菌药品（现行版）

3.2 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

为了更好保障分析实验室用水的质量，质量控制室需采购铂皿1个，用于分析实验室用水的检测。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |  |  |
|  | 安装在质量控制室 | 关键 |  |  |
|  | 安装尺寸 |  |  |  |
|  | 体积250ml，直径不得小于90mm，厚度不得小于0.3mm | 关键 |  |  |
|  | 120g以上 | 关键 |  |  |
|  | 承重 |  |  |  |
|  | N/A |  | N/A |  |
|  | 可用的公用系统 |  |  |  |
|  | N/A |  |  | N/A |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |  |  |
|  | 10～30°C | 关键 |  |  |
|  | 可用的能源配置 |  |  |  |
|  | N/A | N/A |  |  |
|  | 外观材质要求 |  |  |  |
|  | 铂≥99.9% | 关键 |  |  |
|  | 表面光滑、平整、厚薄分布均匀 | 关键 |  |  |
|  | 无接缝无焊接点 | 关键 |  |  |

- 运行要求

| 编号 | 需求 |  | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |  |
|  | N/A | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |  |
|  | N/A |  | N/A |
|  | 工艺参数范围 |  |  |
|  | N/A |  | N/A |
|  | 其他要求 |  |  |
|  | N/A |  | N/A |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁级压力保护 |  |
|  | N/A | N/A |
| 9.2 | 电气保护 |  |
|  | N/A | N/A |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 须提供贵金属制品鉴定证书。 | 关键 |
|  | 须提供铂皿清洗和维护检修SOP。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | 培训要求 |  |  |  |
|  | 负责对技术管理人员、操作人员、维修人员进行清洗和维护等基本知识的培训。 | 关键 |  |  |
| 11.2 | 运输要求 |  |  |  |
|  | 设备包装： 设备发货前需打包完好； 包装箱应满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动。 | 关键 |  |  |
| 11.3 | 验证要求 |  |  |  |
|  | N/A |  | N/A |  |
| 11.4 | 售后服务及备件要求 |  |  |  |
|  | 保修期限一年，有效期起始日为验收日期。 | 关键 |  |  |
|  | 厂家应能及时提供售后服务，售后服务必须响应及时，出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |  |  |
| 11.5 | 验收要求 |  |  |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收。最后验收前必须保证所有的工作已完成和达到要求。 |  |  |  |

- 附件

不适用