微生物限度检定滤杯用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	4

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	6

9	安全要求	7

10	文件要求	7

11	服务要求	8

12	附件	9

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制是室微生物限度检定滤杯的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室微生物限度检定滤杯。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品质量生产管理规范》（2010修订版）

- 中国药典2020年版

- 安全及环保法规指南

- N/A

- 系统描述

武汉生物制品研究所需要的微生物限度检定滤杯，主要作为 2022 年度制药用水、原辅料及疫苗生产的中间过成品及溶液除菌过滤前的微生物限度检查使用。

- 安装要求

| 编号 | 需求 |  | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |  |  |
|  | N/A |  |  | N/A |
|  | 安装尺寸 |  |  |  |
|  | N/A |  |  | N/A |
|  | 承重 |  |  |  |
|  | N/A |  |  | N/A |
|  | 可用的公用系统 |  |  |  |
|  | N/A | N/A |  |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |  |  |
|  | 工作环境温度：能适应10℃～37℃环境 |  |  | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～100% |  |  | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别： 各洁净级别 |  |  | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |  |  |
|  | N/A |  |  | N/A |
|  | 外观材质要求 |  |  |  |
|  | 内包装表面需有物料标签，标签内容至少包括：物料名称、规格、货号/代码、材质、生产厂家、生产地址、批号、生产日期、有效期等信息。 |  |  | 关键 |
|  | 微生物限度检定滤杯制造材：盖子，材质聚苯乙烯；漏斗为苯乙烯丁二烯共聚物；滤膜为混合纤维素脂；支撑垫为纤维素，PVDF；尺寸：高度，100ml为66.5mm;最大直径为75.8mm.过滤表面积：12.56cm2；灭菌方法：电子束辐照。 |  |  | 关键 |
|  | N/A |  |  |  |
|  | N/A |  |  |  |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
| URS12 | 微生物限度检定滤杯国内仓库备库存充足。 |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A | N/A |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A | N/A |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |  |
|  | N/A |  |  |
|  | 电气保护 |  |  |
|  | N/A |  | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 满足GMP和GAMP5等相关法规的系统评估、风险评估文件； | 关键 |
|  | 使用手册（SOP）或说明书、维护保养说明，语言为中文。 | 关键 |
|  | 质量资料：溶出、相容性、耐酸碱腐蚀性等质量文件。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 应免费对使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括材质、性能、操作、清洗消毒等基本知识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤或污染。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 供应商必须派出具备溶出、相容性、耐酸碱腐蚀性等验证文件。 | 关键 |
|  | 供应商应出具容量确认及随货资料，包括品名，厂家，批号，有效期，外包装完好，封口严密 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 保质期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |
|  | 质保期至少为一年，一年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 厂家应终生提供解决使用中可能出现的疑问，排除潜在故障，使保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 要求在通知供货后1个月内到货。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

N/A