## 灯具 五金 水暖 电器件类
物料描述
澄明度检测仪灯管/YB-2
LED紫外线蓝紫光T8灯管/交流220V/0.9米
防水可调头灯/2SA6002
紫外灯/T8/30W/90cm
紫外线灯管/TUV/G36/T8/1.2m
哈希便携式浊度仪灯/997418-10 3.5V
细胞观察台灯/DC5V 1A
G8T5E紫外灯管/T5 8W 302nm
LED灯管/T5
螺口LED灯泡/10W
螺旋式节能灯/30W
LED灯/36W,220V
吊灯头/220V/10A
斜边吸顶LED面板灯/YJ103A-40W300*1200mm
白色指示灯/AD16-22DS/220V
LED面板灯/600*600mm 32W 扣板式
LED灯管/飞利浦T8/16W/白光
LED吸顶面板灯/242X602MM
LED路灯头/220V/100W
紫外灯管/30W
灭蚊灯管/T8 15W/支
倒置显微镜卤钨灯/6V 20W/上海灯泡三厂
应急照明灯/声光控感应型/8W
LED吸顶面板灯/YJ102X1-302X602-25W
LED吸顶面板灯/YJ103AX-30CMX120CM-40W
灭蚊灯管/T8-15W-45CM
灭蚊灯管/T5-8W-30CM
工业吊灯/可拆卸灯泡式-软连接
润峰飞虫诱捕灯（工厂型）/620X267X291MM
灭蚊灯 T5灯管灯座（双灯管）/T5 2*8W
电源指示灯施耐德XB2BVM1LC AC220白色/东富龙
施耐德指示灯/（AC220V 红色）XB2BVM4LC
电源指示灯施耐德XB2BVM3LC AC220绿色/东富龙
LED检修灯/空调箱24V 0.3A 6W
LED检修灯/YEEUL-05/09-24V
泛海三江应急指示灯/SJ-BLJC—‖ 103E3W/QA1
飞利浦灭蝇灯管/TL8W ACTINIC BL/T5
紫外灯管/有臭氧/30W/92cm
LED三防灯/YJSF03-36W-1200MM
欧普LED改造灯盘/圆形 直径25-48CM灯用 24W白光
灯脚座/T5/T110
金属按钮开关/自锁带灯环形220v
头灯/IP44 2W/DC3.7V/95105365 /神火
灯脚座/T8
光度计钨灯/12V50W
LED平板灯/600X600MM-38W
紫外灯管/T8-20W-59CM
诱蚊荧光灯灯管/T8-15W
人体感应吸顶灯/10寸
欧普led改造灯盘圆形/直径25-48CM灯用 24W白光
紫外线杀菌灯/ZW14S1/5Y-530/5MM
嵌入式吊顶灯/LED-600X600MM-60W
LED短灯管/18W
紫外线杀菌灯（含支架）/高硼管1.2米-40W
LED吸顶面板灯/YJ103-302X1202X40W
LED防爆工矿灯（含灯泡）/螺口款-50W-E27
LED灯泡/40W
触摸屏背光灯管/TP177A/6AV6 642-OAA11-OAX1/SIEME
紫外灯管/T5-8W-30CM
紫外灯架（带紫外灯管）/NFL08-T8/8W/30cm
灯罩/63X16.5CM
灯罩/122X16.5CM
灯管/92.5X16.5CM
LED吸顶面板灯/YJ102-242-602MM
闭门器/中号
有级调速旋钮面板（附底盒）/2.2A max250V/豪意
东芝变频器/VFNC1S-2004P-W
PLC/A7-1200/西门子
灭菌柜压力表/-0.1-0.9Mpa/WIKA
门锁锁芯/VBH/GERMANY/70
绝缘胶布(3M)/1600#
办公室门锁/Z811-115N
轴承/SKF6308
转换插头/1002D-澳标
洗衣机水管/27M-11-LDx
软接/DN300PN16
交流接触器/LC1D09/施耐德
黑色自喷漆/228g\瓶/广东三和化工科技有限公司
电容/30UF/450VAC
电容/35UF/450VAC
电容/50UF/450VAC
电容/60uf
硅橡胶/704
航空插头/25A/380V
航空插座/25A/380V
航空插头/32A-6H/220-380V/240-415V
航空插座/32A-6H/220-380V/240-415V
航空插头/220V/16A
硅胶管/外径35mm内径20mm壁厚8mm
松锈剂/BPL140480/进口食品级
不锈钢弹簧/φ10mm
復合高温脂/美福XHP222
温度验证仪充电线/250V/10A/2.5A
闭门器/小号
回风过滤网/订做450mmX350mm
304U型加热管/管径8㎜中间线长250M长1.8米
空气管/M6
快装卡箍/DN50 316L
加氟管/公英
加氟管/英制两边
加氟管对接头/1/4″
瓷白防霉玻璃胶
玻璃胶
不锈钢隔膜快装表/Φ1000-1.6PMA
快装盲板/DN25/316L
衣柜锁芯/18mm*20mm
五眼面板/10A/220V
闭门器/长孔距135mm短孔距20mm（201流感）
空气开关/1P32A
不锈钢快插气管接头/PC6-02
不锈钢空气接头/6″—8″
不锈钢空气接头/8″—10″
门锁/圆头/VBH-102
门把手（带锁芯）/105EV71用
防火门门锁/FHM
冷库风扇/YWF4E
不锈钢直尺/300mm
乳白气管/聚四氟乙烯/φ6*8mm
乳白气管/聚四氟乙烯/φ8*12mm
橡皮线/3*2.5m2*100
气管直接头/φ12
气管三通/φ10
气管三通/φ10*φ8*φ8
气管四通/φ8
内丝气管接头/丝φ19*气管φ10
HaiLin中央空调风量调节开关/86型/220V/高中低风
开关插座透明防水盒/86型
乳白气管/聚四氟乙烯φ6*4
氧气管/内径φ8
乙炔管/内径φ8
洗衣机水咀/15mm
双开门不锈钢暗插销/172*24mm/长250mm
斜口钳/70202A\6"/世达
隐藏式闭门器定位钩/45*23*16mm
隐藏式闭门器铁扣/60*42*23mm
暗装门底升降密封条/32*15*800mm
暗装门底升降密封条/32*15*915MM
轴承/6314
手摇自动喷漆/镀铬色350ml/三和
滚筒皮带/4PH2030松下NH35-31T滚筒干衣机
散热皮带/松下NH35-31T滚筒干衣机
阻燃聚氯乙烯导线/ZB-BV-0.45/0.75-2.5
接触器/3TB40-20-DX/20A/线圈220V
耐压管/外径30、卡盘50 2米
油漆刷/1寸
气动接头/201/CZ-KQ2H10-02AS 1/4 H型 10mm
气动接头/201/CZ-KQ2L10-03AS 3/8 L型 10mm
气动接头/201/CZ-KQ2H10-03AS 3/8 H型 10mm
气动接头/201/CZ-KQ2L10-01AS 1/8 L型 10mm
气动接头/201/CZ-KQ2H10-04AS 1/2 H型 10mm
气动接头/201/CZ-KQ2L16-03AS 3/8 L型 16mm
气动接头/201/CZ-KQ2T04-00A
气动接头/201/CZ-KQ2T06-00A
气动接头/201/CZ-KQ2T10-00A
气动接头/201/CZ-KQ2H04-M5A M5 H型 4mm
气动接头/201/CZ-KQ2L04-M5A M5 L型 4mm
气动接头/201/CZ-KQ2L04-01AS 1/8 L型 4mm
气动接头/201/CZ-KQ2H04-01AS 1/8 H型 4mm
气动接头/201/CZ-KQ2L06-01AS 1/8 L型 6mm
气动接头/201/CZ-KQ2H06-01AS 1/8 H型 6mm
气动接头/201/CZ-KQ2F06-01A 1/8内螺纹H型 6mm
气动接头/201/CZ-KQ2L06-02AS 1/4L型 6mm
气动接头/201/CZ-KQ2H06-02AS 1/4 H型 6mm
气动接头/201/CZ-KQ2L10-02AS 1/4 L型 10mm
气动接头/201/CZ-KQ2L16-04AS 1/2 H型 16mm
气管接头/201/CZ-KQ2T16-00A/三通16mm
气管接头/201/直通6mm
气管/201/CZTU0425BU-100/4mm
气管/201/CZTU0604BU-100/6mm
集装接头/201/CZ-KM13-04-06-3
不锈钢空气接头/气管Φ6-M5
不锈钢空气接头/气管Φ8-M5
快装隔膜压力表/表盘60/0--1MPa/HFDY
316L隔膜式压力表/1000 0~1MPa 50.8快装
不锈钢外螺/20mm
手摇自动喷漆/银色350ml/三和
空气开关/3P25A
紫铜管（直型）/Φ16
空调铜管/Φ12
保险/2A/φ10*38
空气开关/3P10A
进水管/松下XQB55-P5100洗衣机用
聚甲醛棒/Φ25
聚甲醛棒/Φ35
聚四氟乙烯棒/φ25
聚四氟乙烯棒/Φ35
顶韧防火锁/CB-SIA
衣柜锁芯/18mm*25mm
门锁锁芯/VBH/GERMANY/90
三极扁插头/220V10A
闭门器/大号
PVC线槽/10*20mm
难燃绝缘PVC电线槽/39*19mm
气管转接头/PG4-6
气管转接头/PG6-8
气管转接头/PG10-12
气管转接头/PG6-10
气管转接头/PG8-10
插线板/5米
防火门锁芯/FHS
电池/GSR9.6.2/9.6V1.5Ah/2607335707/博世手电钻用
转换插头/10A转16A
卫生级耐震隔膜压力表/φ50/0-0.6MPa
不锈钢卡盘隔膜压力表/φ50.5/0-0.1MPa
电位器/WTH(118)6K8-2W
急停按钮/灭菌柜用LA39-A2-11Z/r
不锈钢清洗膏/500ml
长梁铜挂锁/38cm
水嘴/φ15
86型电源插座/美标/16A
防火门暗销/6寸150m*24mm 135mm孔距
西门子洗衣机门密封/XQG-WJ45UQ080W
冷库风扇/YWF-4D-450S-380V
拉杆门锁侧插销/ROCK 103车间
洗衣机密封圈G80629HB14G海尔/0020300601R
手摇自动喷漆/白色350ml/三和
手摇自动喷漆（米色）/350ML
不锈钢堵头/φ15
插线板/3位总控 全长1.8米 16A/GN-406D/公牛
闭门器/滑轮/不锈钢/主体9.9cm/实心臂杆14.5cm
不锈钢外螺/15mm
面盆下水管
快接空气接头/10mm
除漆剂/450ml
石墨片（Rietschle)/525351-215×50×5mm
变频器/11Kw施耐德
五眼一开明装/86型250V/10A
真空泵过滤器/84040207
开关电源/24v/明玮
施耐德浪涌保护器/IPR-20KA
西门子变频器/6SL3210-1KE21-7AF1
西门子温湿度传感器/QFM9160
压缩机加热带/宽15MM长550MM-220V-45W
风机皮带/SPB3360
锁芯/国c级 90P 32.5+57.5/一路有你
风机皮带/B80
雨虹外墙防水/5kg
辅助触头单元/GB/T14048.5-50HZ
传递门玻璃/79CMX23.5CMX3MM
霍尼韦尔模拟输入模块/XFL821A-8A/24V
霍尼韦尔温湿度变送器/HT030A1000
一位急停开关/开孔22MM-外径86X86MM
变压器/JBK3-330VA
管道精密过滤器滤芯/C-40E*1PCS
换热器热水管软接头/四孔法兰 耐高温DN32 1 1/4 PN10
风量变送器/YGM303-20104LN15N200A
风机皮带/SPA1457
风机皮带/SPB1340
冷库门锁/凸门高脚1178
黄铜焊条/含焊粉
控制变压器/NDK(BK)-300（300VA）/CHNT
不锈钢蝶形螺栓组（验证卡箍用）/M12*60
清洁验证取样板（玻璃）/5CM*5CM
温度探头/CN1904/10/罗卓尼克
拉丝机/SIN-FF-120×100/东成
防盗门锁/20*2.5CM/孔距18CM
电机散热风扇/Y2-200-2
风机皮带/SPB3070LW
按钮开关(红色)/个
按钮开关（绿色）/个
施耐德交流接触器/LC1-N18-10
接触器辅助触点模块/施耐德\LADN22
ABB变频电机风扇/G-100AB-45W
电池6V/4.5AH
轴卡套装/φ3-φ25/304
孔轴卡套装/φ8-φ28/304
数字万用表/福禄克F107
塑壳断路器/RMM1-160A
不锈钢蒸汽滤芯/动物实验楼/10英寸/65 250 304 1U
门锁/201/黑127窄/（圆把手）
硅胶隔膜片/定制
压差表/量程0-500德威尔
机械密封/H-CPS 8-205-5.5A
加长下水软管/1.5m
不锈钢抽屉/导轨L：40
西门子新风口/排风口（电动执行器）
万向轮/2.5寸304不锈钢尼龙轮 可刹车防水防生锈
自喷漆/蓝色.
自喷漆/灰色
电机轴承/7314/NSK
风机皮带/SPA-1082
暗装配电箱盖板/PZ30-12 300*210mm 孔距233mm
SKF轴承 SKF 6312
不锈钢防水门锁/304/门厚70mm
透明卡片套/长11cm 宽9.5cm
轴承支座/VKP213+H2313（带紧固套和轴承）
包塑金属软管/直径10mm
不锈钢门锁/边距50MM-孔距50MM
不锈钢抱箍/DN65
轴承/P207/带梯爬丝
办公室门锁芯
三极插头/220V/16A
砝码/10kg
软管/孔径：Φ25/卡盘50.5/长度：300mm
三角皮带/B96
风机皮带/SPA1432
风机皮带/SPA/1232/三星
轴承/6206
进口轴承/SKF6211
电线明盒/86型
铜线鼻/60A
铜线鼻/150A
四芯电缆/10平方
合页/含轴宽度45mm 合页总高度90mm 四孔
气管T型三通/PE-12
3M警示胶带/黄黑色48㎜
面盆水龙头/单把 全铜 冷热 T6005/九牧王
轨道插座/L500cm
不锈钢下水器/直径：32mm
增压喷头/直径105mm
安全门密封条
不锈钢合页/30*20*1mm
气管接头/直径6直通
气管接头/直径8直通
轨道插座/500mm+3粒
超薄双头开口扳手/22*24mm
超薄双头开口扳手/24*27mm
不锈钢管卡/直径38mm 材质：316L
镜面反光镜/50cm
贴膜牛筋刮板/D1143
不锈钢快装卡箍/22mm
不锈钢快装卡箍/50.5mm
不锈钢快装卡箍/64mm
不锈钢快装卡箍/直径：91
旋钮开关/XB2-BD21C/33C41C
快速油污清洗剂/wd40/WD-40
精密电器清洗剂/PR02016C/CRC
温控器/E5CZ
耐高温高压硅胶软管/卡盘50.5mm 管径52mm 长41mm
自粘砂纸片/100mm*2000目
熔断器座/32A
熔断器/2A
欧姆龙继电器/DC24V
不锈钢管/38*35mm
锁芯/20mm
外丝快接头/25.4
砂纸/80目/80#
百叶轮砂纸/240目
手动电源开关（卷帘门）/霍曼420S
泡沫双面胶/20mm
德力西漏电断路器/CDB6PLEi C32
活接头/PPR 32外丝 铜
光源适配器/D72-2T-220/24/晶庆
混斜流风机/全压500Pa
穿衣镜/60cm*80cm
塑料外壳式断路器/RMM1-400S-315A
电源/TP10011240/±24V/4.5A
电机轴承/6309-2Z/C3P5
回风过滤网/46CMX35CM
回风过滤网/112.5CMX10CM
消毒传递柜锁/BDS-R55-220V
保险/1A/φ10*38
白色单面海绵胶/长5MX宽1M
空调风机轴承+轴承底座/SNG508-607
黄油润滑脂/EP2/16KG/美孚
电瓶车充电器/YXCD-4830HJM/220V/48DC
门锁/锁体125*20/舌距60/含锁体锁芯
风机皮带/SPZ1000
中间继电器+底座/RPM22BD/8宽脚/24VDC 15A/施耐德
三维防静电三角带/SPC-3970/MITSUBOSHI
直管保温管/PVDF 内径25mm SLLPVDF-ASME1000
航空插头/4芯/380V 32A/TYP ZZ-024
磁力锁/型号CH2501/萃禾/250×42×26
磁力锁/单门/带门磁/CSL101MK/科松
全自动感应水龙头/220V
机械式压差表/2000-250Pa/MAGNEHELIC
机械式压差表/2000-60Pa/MAGNEHELIC
快装盲板/304 直径：65
不锈钢快装卡箍/直径：75
快装盲板/304 直径：91
快装盲板/304 直径：75
不锈钢指针式双金属温度计/WSS-411/0~100℃/径向/表盘直径100MM
钢丝增强软管/32mm
不锈钢喉箍/304/φ32
压力表/-0.1~0.9MPa/耐震型/M20×1.5/100/1.6/WIKA
陶瓷保险丝/φ10×38/1A/正浩
陶瓷保险丝/φ10×38/2A/正浩
陶瓷保险丝/φ10×38/4A/正浩
陶瓷保险丝/φ10×38/6A/正浩
陶瓷保险丝/φ10×38/16A/正浩
陶瓷保险丝/φ10×38/20A/正浩
洁净型门把手/不锈钢
偏心转换头/M10转接头/赣星
工业级宝塔钻/5阶+9阶+15阶/三角螺旋槽
防火门锁芯/纯铜单开
配电柜门锁/MS401铜芯
变频器/5.5KW施耐德
变频器/施耐德AT61-7.5KW
高级防火闭门器/061/华因斯
门缝密封条/25MM
门缝密封条/35MM
门缝密封条/45MM
拓展插座/一拖三/10A/间距40MM/三孔/公牛
T型内六角扳手/球头 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 各一支
开关电源/MS-1000-36/输入230VAC 8A/输出36V 28A
PLC/S7-200 CPU226 AC/DC/RLY 216-2BD23-O
小厨宝/TR3000T10-2MH/Bosch
施耐德变频器1.5KW
锂电池手电钻/GSB 120 双电+33支披头钻头套装/博世
设备电源线/220V 10A 4米/根 黑色
皮带冲孔器/3~25mm 15件套
海绵自喷胶/600ML/瓶 恭本
橡塑保温棉/高密度灰 20MM 背胶+铝箔 整卷10平米
空调铜管包扎带/21C强拉力白色扎带
柔性有机防火泥/DM-A3-HCO2
黑色电线/三芯 2.5平方
矿棉吸音板/595×595×14MM
热继电器/LRD02C Ie:0.16~0.25A/施耐德
直管保温管/PVDF/内径50mm/SLLPVDF-ASME1000
保温管弯头/PVDF/内径50mm/SLLPVDF-ASME1000
胶带/PVDF/保温管专用
保温管弯头/PVDF 内径25mm SLLPVDF-ASME1000
直管保温管/PVDF 内径19.2mm SLLPVDF-ASME1000
保温管弯头/PVDF 内径19.2mm SLLPVDF-ASME1000
不锈钢门锁/锁体12.5×2 孔距11 舌距6.5×1.5
防水网格丁基胶带/10CM×10米
海灰色油漆/B05/25KG\桶
银粉漆/10KG/桶
宝塔接头/2寸
油分离器/YB-59011-1-3/8Φ20/37
干燥过滤器/EK-307S
三相交流电动机软启动器/55KW/380V
电加热风机一体机/长25CM
过滤器滤芯/CTGR75S01-5寸
风机皮带/SPB1410
风机皮带/SPB1600
风机皮带/SPB1700
风机皮带/SPB2650
风机皮带/SPB1320
皮带/SPA1907
皮带/SPA1732
风机皮带/SPB4250
排风扇 带百叶窗/外框尺寸60cm*60cm 百叶窗53cm*53cm
交流接触器/24V/GSCI
直接接头/304不锈钢 DN25
直流电机/DC24V 120rpm
交流接触器/施耐德LC1D18 M7C AC380V
空气过滤器/真空泵
大小头/25mm*15mm
不锈钢角弯/φ15
开水器专用水龙头/3”
带丝套轴承P211
磁力锁锁头KT-L280-10-左开
电机皮带轮/内轴50MM-外轴197MM
风机皮带轮/内轴50MM-外轴178MM
高压线（臭氧发生器用)（带线鼻子）/直径18MMX1.5米
接线端子（臭氧发生器用）/直径40MM
臭氧发生器变压器（九州龙）/JZCF-G-3-70B
臭氧专用逆变电源/2.5KW-380V
减震橡胶垫/10CM
减震橡胶垫/8CM
减震橡胶垫/6CM
负压压力表/0.1~0Pa
卫生间门铰链(综合楼)/常规
小便池感应器/4分接口，感应式
自动水箱控制面板/冯氏
淋浴花洒套装/龙头+花洒/明装
感应水龙头/220V管径4"
金源臭氧发生器升压器/jy-BXA-0.15kg-2.6wk
16mm卡盘宝塔头/接头外径16/材质316卡盘50.5/天津天山
全不锈钢喉箍/直径2.5cm
304不锈钢潜水排污泵/0.75KW-380V
保险丝管/15A
换气扇10寸/艾美特
电瓶车充电枪头/怡达,10米
草酸清洁剂
冰箱挂锁
真空气管/内径6.5
外牙螺纹活接头/1寸
不锈钢地漏/90
德力西电流表/0-15A
PTC电加热器/0709-12KW-2
铁焊条/3.0
不锈钢焊条/304 3.0
镀锌堵头/Ф50
镀锌管/DN25-2.5MM厚
管道/DN250-12.5MM厚
镀锌弯头/90°DN50-3.25MM厚
镀锌三通/DN100-3.75MM厚
镀锌三通/DN50-3.25MM厚
镀锌弯头/45°DN100
镀锌弯头/45°DN50-3.25MM厚
镀锌弯头/90°DN100-3.75MM厚
热镀锌无缝钢管/DN50-3.25MM厚
热镀锌无缝钢管/DN100-3.75MM厚
辅助触点/LAND22/施耐德
电流表/6L2-300A
风机皮带/SPZ900/进口
风机皮带/SPZ1312
皮带/冷却塔用/B1250
风机皮带/SPB1500
皮带/SPA1132
风机皮带/SPA1107
风机皮带/SPA-1607
皮带/SPA1957
皮带/SPZ987
皮带/SPA950
丹弗斯压力开关/KP5
电机散热风扇/225A3
胶枪/打胶用
转换插座/GN-901T 无线款 10A转16A 单插/公牛
丁基胶带/宽20CM
回风过滤网/1100MMX90MM
回风网
锥套/1610 内孔38
昆仑之星防冻液/-25度18公斤绿色
锁体/125毫米-轻弹簧-舌距48毫米-铜
快装垫圈/50mm
快装密封垫圈/Φ25/硅胶
快装密封垫圈/Φ25/聚四氟乙烯
密封胶/KJ-7260
电线/CBVR 2.5mm2
开关/双联单开
选择开关/旋转 标准手柄XB2BD25C两档自锁定一开一闭
法兰不锈钢变径接头/长155MM DN80变DN65法兰8孔 孔径M16
不锈钢螺栓/M16*80(带螺母、弹垫、平垫)
排风机风扇主轴/风扇主轴（见实物）
PU透明气管/PU 透明（8*5MM）
FYH风机轴承座/（带轴承 UCP210）
风机轴承座/（带轴承 UCP210）
FYH风机轴承座/（带轴承 UCP207）
威卡压差表/2G-05 0-250PA
威卡压差表/A2G-05 0-500PA
油器清洗剂/三和化（400ML/瓶 ）
PVC线管直接头/DN20
PVC线管90度弯头/DN20
PVC电线管/（DN20）
施耐德空气开关带漏保/4P50A
三和自喷漆/葱绿色 NO.37
施耐德空气开关/3PD20
PVC弯头/90°/φ50
PVC线管直接/Φ50
电器清洁剂/WD-40
304不锈钢圆珠吊牌链/粗2.0MM长10CM
不锈钢双头外丝直接直通/DN15（4分）×100mm
门吸/1.5mm
德国卡赫洗车机/K2HR 卷轴收纳 标准版1400W 110BAR
博世锂电钻/GSB120LI双电版
国产风机轴承座带轴承/UKP213J+H2313
得力液压拉马/一体式 DL-ZL15 15吨
FYH风机轴承座带轴承/UKP213J+H2313
疯狂水草除澡王/2L/桶
贴标机/朗惠S-750（轴承6402Z)
气管接头三通/12*12*8MM
气管接头/直接Φ8变6/只
气管三通接头/（T型 PEG8-8）
CPT风机锥套/3020-60配螺丝
304不锈钢防水探头/NTC热敏电阻B3950
砂纸砂轮片
玻璃胶/中性662瓷白/日丰
铁丝/6号 5毫米粗
铁丝/8号/直径4mm
水流量开关/125VAC:15A 3.5A
轧盖机风帘/1.58*0.22
调速开关/220-250V/50HZ
中间继电器/MY2N-J
风机皮带/SPB1750
304不锈钢螺丝（带平垫、弹簧、螺母）/M14X80MM
304不锈钢螺丝（带平垫、弹簧、螺母）/M16X80MM
风机皮带/SPZ1270
风机皮带/SPZ732
风机皮带/SPA857
皮带/SPA-1047
风机皮带/SPA1857
304不锈钢螺丝/M10*50/套
304不锈钢螺丝/M12*50/套
风机皮带/SPZ1200
金属石墨缠绕垫片/DN25
不锈钢波纹管/R400
电机散热风扇/G-112A-0.06KW
PVC塑料牛筋管/内径20MM
风机皮带/3V520
锂基润滑脂/2#15KG(212-0205-00007)
润滑油脂/SHC007 4L 212-0202-0+B2:B350025
纯磨砂玻璃遮光膜/带粘性1.2米宽
泡沫胶清洗剂/聚氨酯泡沫胶清洗剂
压缩空气气管-配液罐用/φ6mm PU 费斯托
PLC扩展模块/6ES7155-6AU01-0BN0/西门子
704胶
轴承/（6700ZZ）
贝壳牌缝纫机润滑油/100ml/瓶
不锈钢耐高温软管/口径25mm
软接/橡胶（带法兰）/DN65
堵漏胶棒/114g
鸭嘴铜鼻子/C45-50
温控器/220V-160CMX80CM
风机皮带/A-46
风机皮带/SPZ637
风机皮带/SPA732
德威尔微压差传感器]/MS-311-LCD带显示
施耐德变频器/15KW
铝质散流板/870MMX570MM
启动电容/KEMET117U5017 80UF
真空泵空气滤芯/YTR1140-直径12.5CM
真空泵空气滤芯/731719-0000
真空泵过滤器滤芯/RIEFSCHLE731142-1E8
交流接触器/LC1D32/施耐德
六芯屏蔽线/6X0.5平方
真空泵空气滤芯/731143
电子压差计/testo510(100hpa/1米软管*2）
HENR油过滤器/SH-9105
压力表/0-1.6Mpa 8001506/FESTO
传递窗密封条/高15MM宽12MM
耐高温生胶带1/10卷/盒
冷却液/500ml/瓶/约克专用
压缩机冷冻机油（上海汉钟）/20L/桶-HBR-B03
消防栓玻璃（PC透明）/长56.5CM-宽51.5CM
散热风扇/150mm×1500mm/220V
不锈钢螺栓/M22X80
传递门玻璃/595MMX595MMX3MM
压差开关/604-3 100-1000PA
洁净地漏/5英寸
美国BUSSMANN延时熔断器/FNQ-R-2-1/2-10X38
PPR管道6分
PPR弯头6分
PPR内丝直接/6′
PPR三通6分
304不锈钢外丝直接/350MMX40MMX3MM
电机润滑油/5kg/桶 约克专用
水雾发生器变压器电源/DE-300-36W/36V-8.3A
机封/QM109-35
不锈钢软管/DN25
不锈钢软管/DN20
保险/6A/φ10*38
散热风扇/FJY20060-220V-200X200X60
不锈钢螺丝/M16X140
不锈钢圆头螺帽/M16
直流电源（明伟）/MDR-60-24-24V-2.5A
空心半圆自粘密封胶条（白色）/10MMX8MMX2MM
传递窗密封条/高14MMX宽12MM
空调减震管/28MM/1-1/8
传递窗可调速控制器/CDC-TS-V2.0-OK
自净传递窗面板/LC1W10-080080-0.3KW
交流接触器辅助/LADN22C/Schneider
电流表（德力西 臭氧发生器专用）/69L1710-10A/长8.5㎝宽4.5㎝
平垫/M8
弹垫/M8
防火门锁芯/带把手
微压差开关/20-200PA
消防栓玻璃/87CMX79CM
消防栓玻璃/17CMX50CM
消防栓玻璃/57.5CMX52CM
螺母/M8
水池盖/3.5CM
水池盖/7.0CM
水池盖/5.5CM
水池盖/5.0CM
水池盖/6.0CM
地漏/6.0CM
管道保温棉/内50mm厚10mm长2m
背胶密封条/（半圆）15MMX5MM
波纹洗衣机排水管/1.5米-口径40MM
冷库室外机风机扇叶/460
冷库室外机风机扇叶/480
软接/DN80/个
西门子模块/222-1HF22-0XA8
四氟乙烯垫片/DN100
四氟乙烯垫片/DN125
不锈钢焊丝/1.6mm×1000mm\316L
超级齿轮油/600XP 220/美孚
轴承/6206Z
四氟乙烯垫片/DN80
四氟乙烯垫片/DN65
行程开关/D4NA-412G/OMRON
射频电容液位计/KYR19/安装高度1800mm
聚四氟乙烯垫片/91*72
不锈钢卡箍/DN100
压力表/0-1MPa/YN-60/卡盘50.5
拷贝林卡箍/DN80/304
洗衣机密封/Silver WD 7125(XQG52-7125)/西门子
PH表/EC-450湖州先河仪器仪表有限公司
PLC模块/SM1234/西门子
防水丁基胶带/10cm*10m
j交流接触器/S-P60T/XSC1-060T
空开/3P/120A
PLC可编程控制器/CP1L
开关电源/S8VK-C1204
变频器面板/BOP2/6SL3255-0AA00-4CA1
橡塑海绵喷胶/透明750ml/瓶
门密封条/大D型/15*15mm
加样板距离扶手/15mm长度 （非标定制）
不锈钢盲板+不锈钢卡箍+快装垫片/φ50.5/316L
保温管/内径φ110mm/厚度20mm
有机玻璃盖板/400mm*500mm
铝箔胶带/宽40mm*20m长*0.2mm厚
粘鼠板防尘罩/10*23*10cm
全铜AC电源公座三角插座/10A/250V/（带保险）
调节开关/250V/400W/50Hz
锡箔纸/100mm*0.5mm
充电角磨机/GWS180-Li(5.0Ah)l两电一充
配电箱塑料面板/402*132mm
配电箱塑料面板/257*132mm
锂电池/14.8V/10.4Ah/146*69*37
中间继电器/RXM2LB2P7/230VAC/50\60HZ/5A/25/施耐德
不锈钢防滑可调桌脚/底盘φ40mm/丝杆M12*50mm
绿林梅花螺丝刀套装/21PC
百利内六角扳手/M-8Z(英制8支装）
百利内六角扳手/M-7M(英制7支装）
绿林T型滑竿内六角/φ4mm/滑竿76mm/主杆长175mm
绿林T型滑竿内六角/φ6mm/滑竿96mm/主杆长215mm
威汉T型内六角扳手/φ2.5mm/竿长200mm/全长226mm
威汉T型内六角扳手/φ4mm/竿长200mm/全长226mm
PB英制L型球头内六角扳手/φ3/32/短臂17mm/长臂60mm
过滤器/EK-084/4"/焊口
封口钳/7RR
聚四氟垫片/外径333/内径300/日型垫
格力洗衣机烘干主板/XQG58-DWS1401Ab1
洗衣机密封圈/HAIER G80629HB14G
洗衣机密封圈卡箍/HAIER G80629HB14G
油封/TC/30/50/7/1
球型门锁/KT-ES303-02
不锈钢旗型脱卸合页/R右/YING HAO
不锈钢旗型脱卸合页/L左/YING HAO
钨钢钻头/2/3/4/5
工制内六角扳手/10-27
机油/L-CKD540/20L/桶/壳牌
淋浴间门帘/宽100*长180 白格子花纹
饮水机排水管/饮水机PE排水管
膨胀螺栓/ 不锈钢外六角（M6*30）
气动气管快插接头/T型变径三通/PEG12-8-12
汉鲨洗衣机下水管地漏接头/基础款 弯通
文件柜锁芯/正芯 长度20MM
安恒通防火门锁套装/KS8003 304不锈钢
不锈钢卧室门锁/安装孔距140MM见实物
不锈钢锁芯加钥匙
迈力电机调速器/US-52 200W见实物
回风百叶窗/外框宽550高450内框宽485*高385见实物
压缩空气压力表/接头4分，0-1.6MP 见实物
铝合金回风网/长宽厚1150*80*10MM
铝合金回风百叶/对应1150*80回风网
铝合金回风网/宽高厚440*340*8mm
铝合金回风框/对应440*340回风网（尺寸见实物）
充电除尘器/GBL18V-120(4.0Ah)l两电一充
铝合金回风网/宽高厚1150*80*10MM
结构胶/黑色
泡沫胶/聚氨酯
不锈钢门把手/单孔 宽度24MM 高度21MM
洗衣机进水管/双头内6分螺纹接口
NSK风机轴承座/P207 UC207（带轴承）
空调排水管
不锈钢螺丝/M8*16带平垫弹垫
铝合金木地板门槛条/45MM宽3.8MM厚6MM高 土豪金
阿姆斯壮PVC地板胶/洁净龙K822-502宁绿 厚度2MM 宽2M
不锈钢内丝接头/DN15（4分）
开孔器/不锈钢 28MM
金属、不锈钢、硬质合金开孔器/22mm/博世
0PR塑料水管直接/DN20/个
PPR塑料水管弯头/DN20/个
百得中性硅酮密封胶/330ML/支 白色
不锈钢膨胀螺栓/M8*150MM
结构胶胶枪/铝合金
PE水管外丝直接/4分
滤芯/ Φ350*600（上海泽瀚定制）
十字不锈钢螺杆/（带平垫弹垫）M3.5*10
电源/XMS-L4S10 in:240v out:DC16.8v1A
电源适配器/XVE-16802000
气管快接头/8-8直通
螺丝/304不锈钢（大扁头M4*16）
螺丝/304不锈钢（大扁头M5*16）
拉铆螺母/304不锈钢（大边 M4）
公制普通螺纹丝锥/M5*0.8
拉铆螺母/304不锈钢（大边 M5）
公制普通螺纹丝锥/M4*0.7
德力西模数插座/DZ47 5孔10A导轨安装
气管快接头/PC12-03
气管快接头/PC12-04
长生购入/不锈钢合页/5寸
不锈钢合页/3"
13寸螺母枪/（手动 枪头配置M3/M4/M5/M6/M8)
轴承/6001ZZ/理贝
智能型空气锁面板/Kawaoka-A2-W方形
环氧树脂电工绝缘板/2MX1MX3MM
反渗透膜密封圈/外径230mm/厚度8mm
皮带/SPB2800LW
风机皮带/A650
保险/4Aφ10.3X38
浪涌保护器/HL1-D20KA/4P
钻头/直柄3mm
钻头/直柄3.5mm
103冷库电动机保护器（德力西）CDS11/AC 380V 1A
直流电源/AC24V转DC24V
不锈钢螺栓/DN125
控制柜散热风扇过滤棉/21CMX21.5CM
开关电源/HS-35-12(输出：12VDC/3A)/明纬
交流接触器/LCID18M7C/施耐德
轴承/P213带把丝
接线端子/k2
空开盒/316MMX248MM-孔距245MM
泡沫胶/白色
嵌入式微压变送器/KIMO-CPE-110
三相移相调压模块/SGVTA-50D-380V-50A
油封/12-70-88
施耐德接触器/LC1D170
滚珠轴承/P208
PVC耐压管/直径12mm
斜流风机/SJG-5F
氮气气瓶减压器/YQD-09
螺旋线/卷闸门专用
光电感应接收头/卷闸门用
光电感应发射头/霍曼
底部密封条/霍曼
油漆/白色手摇喷漆
不锈钢波纹管/L50
不锈钢波纹管/L80
墙壁暗装急停开关/含底盒
真空检测流量计/PFM511-C8-2
明装空开盒/86
不锈钢轴承/R350ZZMTR
顶丝/M4
顶丝/M6
保险丝/1A
工频离心风机/150FLJ15/380V50Hz200W1A
霍曼提升门KS型滚轮/1521140002
装盒机主轴链条/20970304
轴承/6000Z
克虏伯油15/8-109-512-699
克虏伯油1500/8-109-512-700
三相异步电动机/Y80M2-4/380V 0.75KW
澄明度检测仪电源插座/YB-IIA
油封/30*40*7
304扁头螺杆/M6*10
304扁头螺杆/M6*16
NAK氟胶骨架油封/TC/35*50 8V/2C
上门冷藏室封条/BCD-205TF
定位销/¦¦KGSA12-06030212
压空三通接头/Ф4
CPU SR20/S7-200 SMART
蜂鸣器/ND16-22FS/AC 220V红色
接触器/NXC-18 220V
热过载继电器/NXR-25 12-18A
方形线槽/3*2.5mm
暗藏式闭门器/方机型
全自动智能充电机/HBAC-2 72V 20A
澄明度检测仪照度计接口/螺纹接口
蓄电池/12V7AH
真空泵碳片/VT4.40
热继电器/LRD12(5.5-8)
油脂枪/BECKER专用
PVC半圆地面线槽/底部带胶
文件柜锁/三联锁带螺纹
石墨叶片/KVT3.140/WN124-031
进气滤芯/90950700000
轴承油脂/743305000006
排气滤芯/90951400000
石墨叶片/KVT3.100/WN124-032
滤芯/909505000006
石墨叶片/VT4.25/WN124-162
PLC/CJ2M/CPU13/欧姆龙
塑料膨胀螺栓/Φ10
塑料膨胀螺栓/Φ8
塑料膨胀螺栓/Φ6
麦太保冲击电钻/SBE560
交流接触器/LC1D09 32A
交流接触器辅助接头/32A
格栅百叶回风口/845*445*780
三相电泵/AOB-25
急停按钮保护罩/透明
曲线锯压紧杆/GST800
玻璃胶枪/世达90510
开关电源/12V5V-5A
卫生级快接转换插/卡盘25.4-φ8气管
锂电钻+48套手动工具/12V SCH12S1H-A9
插线板/20米/公牛
管钳套装/世达10寸，14寸，18寸
热缩管/套装/530条/直径1.5-10mm
强力胶水/50g,油性
博世12V/充电钻/无级变速/手持无线套装
电动精修螺丝刀/24枚批头
锂电池高压水枪/WG620E
暗盒修复器/86型
电钻变电锯转接头/普通
汉高百得免钉胶/PL70
卡簧钳/内卡
卡簧钳/外卡
电工维修组合套装/89-885-23
尖嘴钳/8″
试电笔/氖管式
电源适配器/SW-48W-12-48/+12V-4A
皮带/MSPA 1532/特灵
皮带/MSPA 1557/特灵
皮带/MSPA 1507/特灵
皮带/MSPA 800/特灵
皮带/MSPB 1690/特灵
皮带/MSPB 2060/特灵
皮带/MSPB 2240/特灵
回风百叶/480mmX380mm
不锈钢插销/走道门/16寸
隔离器/24VDC/16接口/二入二出
三眼插头
固态继电器/SR-D3860/60A/AC24V-380V/3-32DVC
消防栓玻璃(PC透明）/57CMX67CM
组合套装螺丝批/268P
康宁3140胶水RTV硅胶绝缘胶/100ml
可调直流开关电源/S-1200-24/50A24V
多功能金属头铲胶器/034212
不锈钢水泵叶轮/外径175MM-口径104MM-轴30MM
钳形表/福禄克319
专业工具套装/史丹利61件套/89-885-23C
活动扳手/10″/95-048-1-23C/史丹利
三根管等压式割矩/250型
六角撬棍/60cm*16mm
六角撬棍/1.2m*21mm
六角撬棍/1.7m*26mm
六角撬棍/1.2m*26mm
氩弧焊枪瓷嘴/TIG-150/#4
氩弧焊枪瓷嘴/TIG-150/#5
氩弧焊枪瓷嘴/TIG-150/#6
氩弧焊枪专用钨针夹/TIG-150/紫铜2.0*36mm
氩弧焊枪专用钨针夹/TIG-150/紫铜1.6*36mm
氩弧焊枪专用长枪尾/TIG-150/螺纹外径9.8
氩弧焊枪专用短枪尾/TIG-150/螺纹外径9.8
氩弧焊枪专用导流体/TIG-150/长24.5mm
304不锈钢扎带/4.6MM*100MM
不锈钢扎带4.6*200mm/50\包
不锈钢扎带/4.6MM*300/50/包
不锈钢扎带4.6*400mm/50\包
皮带式链条扳手/12寸防滑齿形
皮带式链条扳手/16寸防滑齿形
熔断体/RT28-32(RO15)/16A
熔断体/RT28-32(RO15)/10A
双向自锁防坐滑轮组/定滑轮+动滑轮+20m绳子
哥俩好AB胶/80g
防水尼龙工具包/93-223/小号/300*230*260mm
18V电钻起子机/GSB185-LI/2个2.0AH/博世
电工工具套装/89-885-23C/史丹利
门锁/VBH/Germany
交直流钳形表(VICTOR)/DM6056C
棘轮扳手工具套装/216件套
活动扳手套装/4-24寸
实心铸铝水平尺/带磁500mm
螺纹气管接头/8MM-1′
螺纹气管接头/8MM-2′
螺纹气管接头/8MM-3′
螺纹气管接头/8MM-4′
抱箍/DN50
互锁面板/常闭2-1
互锁面板/常闭2-2
互锁面板控制器（3门）/HT-T108/3-1
互锁面板控制器（3门)/HT-T108/3-2
互锁面板控制器（3门）/HT-T108/3-3
电加热/长44.4CM宽4.4CM-2000W
窥口铜鼻子/SC-50-10
PTC电加热器/460X50MM-3000W
自粘密封条半圆形/高15MMX宽12MM
SKF轴承6311-2ZR
三相异步电动机/YE2-132S-4-5.5KW
施耐德变频器/5KW
电插锁（力士坚）EC235
浮球开关/线径0.85MM2/功率＜1100WX3米
热继电器/JR36-7.2
施耐德电动机断路器/GV2-ME14C/6-10A
多功能电仪表（欣灵电气）/9S4（面板尺寸96MMX96MM）
消防抱箍直径/100MM
正泰电压表/0-450V
散热风机G-160A-0.04KW/G-160A-0.04KW
铜鼻子/70MM2
绿色塑膨胀塞/6MM/500粒
PCR白色胶粘管直接/25MM
PCR白色胶粘管子/25MM
PCR白色胶粘管弯头/25MM
机械密封/109-20
热继电器/LRD12C/5.5-8A/施耐德
接触器/LC1D0901
沉头螺丝/3.8*10mm
沉头螺丝/4*10mm
热熔管/4′
PVC直接/Φ40
开关电源/LRS-150-24/MEANWELL
施耐德负荷开关手柄/KCD1PZC
继电器带底座/8脚12A两开两闭直流24V
继电器带底座/8脚12A两开两闭交流220V
超威电池/6-EVF-45.3 12V 45AH
铅垫/82*56*0.5
油封/BA 20-32-7
减速机/VF30P I=20 P63 B14 B3
亚克力板加工/定制加工
蓄电池/DFM65-12/12V 65Ahc(20)
电缆接头穿线固定头/PG21
快速接线端子/CH-2按压式
自喷手摇银粉/镀锌
三相异步电动机/YE2-160M2-2/15kw/38v
立式单级离心泵/15KW/100kQl100-32-1512/流量100m3/h
24V电源/RS-75-24
空气开关/iDPNNC16A
净化门门锁/圆角
航空插头插座/5×6/63A
国产链条/CTS16-1/马克西尼
T/O模块/Q64TD
门达扣/大号
钨钢钻花/3.0mm
钨钢钻花/3.9mm
钨钢钻花/4.2mm
钨钢钻花/4.8mm
钨钢钻花/3.5mm
钨钢钻花/5.2mm
钨钢钻花/4.5mm
钨钢钻花/2.6mm
钨钢钻花/6.2mm
钨钢钻花/5.8mm
钻花/Φ2.8
不锈钢燕尾螺丝/20mm
穿衣镜/长1.2m宽0.5m/四角打孔磨边
手钻电源适配器/40W
风机送风单元/C100002-002
风机送风单元/C110001-010
漏电保护开关插头/16A-4000W-4米
伺服电机/HF-KP43B
三菱电机空调导风轮/Kfr36G/BPE-63.5CMX10.5CM
铜接线端子/95mm^2/威尔德
不锈钢插销/6cm
船型开关/220V
航空插座/380V 四芯
卫生间洗手盆水龙头
3M氩弧焊面罩吸汗带/3M 9100V
充电电动扳手/DCPB488
不锈钢合页/4寸
不锈钢圆钢/φ4
不锈钢圆钢/φ6
压缩空气气管/φ6mm PU
（耐高温高压）压缩空气气管/φ6mm PU
隔膜压力表/ -0.1-0.9Mpa 表盘60
隔膜压力表/-0.1-0.9Mpa 表盘100
耐高温高压硅胶软管/2-1/2"外径77.5mm内径61mm长度500mm
电柜散热风扇/model tx12025 220-240v 0.1/0.09A
工业绞肉机刀片
不锈钢清洁剂
门锁/圆/235*20/锁芯距118
文件柜门玻璃/158.5*28.5*0.2cm
净化门门锁/方角
电缆线/10平方5芯
不锈钢圆钢/φ5
风机皮带/3v550
水流开关/RZ-15GW21-B3
水流开关/BEM-151-1C25
博世冲击钻头/Φ6*210
博世电锤冲击钻头/圆柄四坑(φ8*210mm)
人字梯/加厚铝合金折叠4折5步
消防红油漆/双虎牌2.5L/桶
通用环保稀释剂/2kg/桶
美孚高温轴承润滑脂/UNIREX N2 16Kg/桶
建大仁科温湿度记录仪/内置208万组（±0.1℃±1.5%）
塑壳断路器助力套把手/孔42*15*32mm
三木轴承拉马/（机械款）6寸
热水管道循环泵轴封/TD5-43/BSE4
东成14寸多功能切割机/J1G-FF02-355 1800W金木多用
PU气管/蓝色6*4 工作压力10公斤
安全工具柜/高2m宽0.8m深0.45m
机柜散热风扇/FP-108EX-S1-S正方形（见实物）
九牧洗衣机给水管/4分快接/6分接洗衣机（见实物）
黑色水管保温棉/DN60
砂纸/600目
不锈钢焊锡丝/速派克多功能不锈钢焊锡丝
双管强力铸工胶/纽盾 50ml/支
枪牌高温高压蒸汽清洗机/3200W专业加强版
钨钢钻头/麻花 M5.5
钨钢钻头/（麻花）M6.5
钨钢钻头/麻花 M7.5
钨钢钻头/（麻花）M8.5
钨钢钻头/（麻花）M9.5
钨钢钻头/（麻花）M3.2
生料带
世达轴用直口卡簧钳/7寸 05541
世达穴用直口卡簧钳/7寸 05542
斜口钳/世达72301 6寸省力型
断丝取丝器/8件套/适用3-23mm管内径
剥线钳/世达91202
世达套筒套装/09004 60件套工具套装
世达两用扳手套装/09027 23件套
世达棘轮扳手套装/09040 12件套
世达游标卡尺/91502机械式
水龙头/混水鹅颈
施耐德变频器/0.75KW
轴承/FYHO208
流量开关/CW-K-24-2
风机皮带/B-105
真空泵空气滤芯/731142
施耐德塑壳断路器/CVS630F 600A
米家电动精修螺丝刀/MJDDLSD003QW
内六角扳手/TWH-01
防盗锁/实样
单相干式变压器DG0.4/3/400VA
不锈钢抱箍/DN125
不锈钢回风过滤网/750MMX900MM
不锈钢回风过滤网/300MMX600MM
不锈钢回风过滤网/800MMX210MM
不锈钢回风过滤网/620MMX560MM
不锈钢回风过滤网/500MMX320MM
皮带/SPZ710
漏电保护断路器/NBE7LE-32/6000A 50HZ 3P＋N/正泰
快装内丝卡盘(带气管接头）316L/卡盘25(气管8mm)
粘贴式扎带固定座（白色）/20mm*20mm
插线板（拖线用）/10A转16A
铝合金头铲刀/长320mm头宽100mm
尼龙扎带/3*100mm
隔热保温棉/带背胶/1米宽*10米长*20mm厚
SMC气缸/CDRB1BW63-180S 带法兰
铝合金方管型材/宽40*40 长2700
房管固定座/40*40铝合金方法兰
角钢/40*40*3.0热镀锌角钢 长4米
配电柜门锁/MS731-3(黑)/威满
除锈剂
疏水器/BTD52L/PN16/F316L
臭氧发生器变压器/JZCF-G-3-150B
电源/S-150-24/6.5A
液氮罐保温盖/YDS-35B/亚西牌
螺杆式车轮（不带刹）/4＂
螺杆式车轮（带刹）/4＂
限进人数标识牌/15*40cm
圆孔插座/三端/220V/DC5.5*2.1
铅锤/20磅
电加热/37.1CMX6CM-220V
膨胀螺栓/M8X100
螺杆/M8
加长螺母柱/M8
交流接触器/CJX21210
高效过滤器/305X305X69
软连接/DN150
电加热/380V-1000W-宽4.4CM-长27.4CM
水泵密封/109-35/酒精Bizter活塞并联机组用
机械水泵密封/HF109-55
风机皮带/SPZ1462
风机皮带/SPA1000
轴承/P209\带锁扣/FYH
变频电机专用通风机/G-112A3-69W-380V
堵漏王/5KG/袋
不锈钢气管转接头/PL6-02
风机皮带/SPA1120
三相交流保护继电器/ABJ1-12W
耐高压弹簧气管/φ6
压力表/-0.1-0.3Mpa 精度2.0 一英寸快装接口
压力表/0-0.6Mpa 精度2.0 一英寸快装接口
压力表/-0.1-0.5Mpa 精度1.6 一英寸快装接口
镙杆式车轮（带刹式）/5″
不锈钢轴承式带底座定向车轮/5寸
不锈钢轴承式带底座万向车轮 /5寸
复合锂基润滑脂/XHP222/美孚
轴承/6208
不锈钢角铁/50X4MM
洗衣机密封圈/SilverWD7125(XQG52-7125)
电子镇流器/20W
NSK轴承/6003
轴承/68050
电接点压力表/30VA/0~1MPa/DN50卡盘/径向/布莱迪
86型门禁开关按钮
不锈钢方钢/30×30×2
水泵叶轮/KQL100-160-15-2-15KW-2900转
水龙头进水管冷热上水管/304不锈钢 尖头软管 80厘米
冷热水管热水器进水管/304不锈钢 60厘米
感应式水龙头全自动/交直流两件套
活动扳手/12″
扎带/白色5*200A级宽4.8mm*500根
碳钢法兰盘/DN250 PN16
三相电机风叶/Y-180/φ300mm/ZSJ
焊工手套/电焊专用
倒“F”型门把手/宽12cm高30cm
9件套公制长内六角扳手/STMT92619-8-23/史丹利
管道疏通剂/威猛
管道内窥镜/三镜头-直径8MM-5米（硬线）
水流开关/CWK-24-2
风机皮带/SPA850
风机皮带/SPA882
风机皮带/SPA1180
风机皮带/SPA1532
风机皮带/SPA1932
风机皮带/SPA900
风机皮带/SPA2360
皮带/SPZ1237
松锈剂/400ml
调光镇流器/BK-PUL030A-0700AM
聚四氟乙烯垫/DN50
聚四氟乙烯垫/DN80
不锈钢螺栓/M16X100
接近开关/E2B-S08KS02-MC-B1
洗衣机进水管/4分螺纹进水软管 带4/6分适配接头
蓄电池/NP100-12/12V/100Ah
不锈钢拐尺/600*400mm
宽座角尺/160*100mm
镀锌法兰片/DN100
四氟法兰垫片/DN100.
碳钢焊接弯头/DN100
碳钢焊接大小头/DN100变50
碳钢焊接三通/DN50
碳钢焊接弯头/DN50
碳钢焊接大小头/DN50变25
（镀锌钢管）木马/DN100
（镀锌钢管）木马/DN50
（镀锌钢管）木马/DN25
空调保温管/108MMX30MM
空调保温管/60MMX30MM
空调保温管/32X30MM
空调保温管/25MMX30MM
毛刷/2"
切割片/350mm
镀锌钢管/DN20mm
镀锌角铁/40X3MM
膨胀螺丝/10X80MM
门禁面板/9CMX9CM
ABS阻燃塑料气瓶固定带/固定支架+捆绑带+螺丝
工业级开孔器（配套中心钻）/110MM
油封/TG30/40/7
十字起子/十字
活动扳手/10″
空气管/M12
2000g砝码
快插空气管直角弯头/12mm
压缩空气管三通10变8
压缩空气管8mm
压缩空气管10mm
压缩空气管20mm
速牛高频智能充电机/72V25A
500g砝码
气管接头/12-10
气管接头/10-8
气管接头/12mm/2分
气管接头/10mm/2分
自动伸缩卷管器具/气鼓6.5*10 15米
三层不锈钢货架(长120cm*宽50cm*高105cm)
帆布钢丝软连接管/内径110mm
小便池下水管
档案柜锁/16mm
手动抽油泵/铝合金
手拉葫芦/2吨 6米
轴流风机/SF3-2固定式（单面网罩）370W
波纹管/不锈钢φ25
不锈钢车轮（带底座、带刹、万向）/4寸
尼龙扎带/5*300mm
标准砝码组 1g-5kg
标准砝码 16kg
砝码 20kg单位
标准砝码 2000g
标准砝码 25kg
410不锈钢十字自攻螺丝/M4.2*19
油封/10-70-90
风机皮带/SPB1260
皮带/MSPB 1500LW
14G臭氧管＋电源/23*4.8CM
昌辉温控表/SWP-C70/AC220V
双声道超声波水表/DN50
一体式超声波液位/DN200
金属垫片/DN25
直管保温管/PVDF/内径32MM/SLLPVDF-ASME100
防锈轮胎自补剂/380ml
洗衣机进水管道
压力表（反应器）/-0.1~0.6Mpa精度2.5φ50卡盘接头
不锈钢耐震隔膜式压力表/316L/-0.1-0.9MPa
不锈钢压力表缓冲管/螺纹大修
10g砝码
2g砝码
标准砝码/5000g
轴承式车轮/万向/尼龙6″
轴承式车轮/定向/尼龙6″
空压机过滤棉/长1.5米 宽1.3米
西门子模块/132-4HB01
正泰交流接触器/NXC-09
辅助触头/AX-3X/11
电源线/16A
O型圈/20.35*1.78
油封/PD35*60*12
油封/PD40*65*12
简易闭门器/亮光色/滑轮款/大号
接触器/正泰/CJX2-1210
继电器/正泰/NJG2-SDA032
电位器/B10K
轴承/6082Z/C3/SKF
轴承/R596ZZ
不锈钢车轮（带底座、定向）/4寸
开关柜小车导轨/35KV/ABB
鹭宫压力控制器/ONS-C103XQ30
ABB接触器/AX115-30-11
压差表/0-60Pa 带校验证书
不锈钢铰链/全盖/直弯/直臂
三棵树乳胶漆/白色/4L
三棵树补墙膏/白色/2.5Kg
机封（二级反渗透泵）/格兰富CR/I/N10/15/20HQQE
油漆刷/3号
PE穿线塑料软管/AD34.5/29
油漆稀释剂/8KG
不锈钢喉箍/直径10-16mm/一字头带宽8mm
不锈钢喉箍/直径16-25mm/一字头带宽8mm
热过载继电器/TGR36-160脱扣级别10A
电动车电门锁/DG4Q235
航空插头/16A-6h/415V/五芯/DEP2-015/德力西电气
不锈钢刮板/245*90*75
带丝套轴承/NSK-P208
传递窗门锁（锌合金）/高度30-40可调节拉手
铸铁蒸汽管/DN65-长2M
砂纸/5000目
沙带条/915*100*60#
沙带条/915*100*240#
砂纸/7000目
三刃倒角器/六角柄6.35*18*29mm
砂轮碳化硅80目/250*25*32
倒角刀/5-20四件套M25高钴
打磨机圆盘砂纸/7寸320目
打磨机圆盘砂纸/7寸120目
砂轮白刚玉80目/250*25*32
亚格力板/定制1250*775*5mm
钻头/博世电动工具附件33支钻头套装
蹲便器冲水箱/340*400*115mm
施耐德交流接触器/LCD32\220V
聚四氟乙烯快装垫/φ19
压力表/0-0.6MPa/重庆布莱迪
锂电池充电器/84W/圆孔
磁环/定制
平面轴承/51209
电子门锁套装/单扇铁门（内开）带ZL支架
卡箍/4寸
电容（申格）/CBB61-3UF-450VAC
砂纸/200目/200#
砂纸/800目
铸铁弯头/DN110
铸铁管道/DN110
不锈钢螺帽/M14
收获机罩板/530*550*5.5mm/亚克力
窗帘活口挂环/内径4.8cm
不锈钢除锈剂/BKF/369*2
不锈钢圆条/Ф6
不锈钢圆条/Ф10
不锈钢管/Ф20
水池下水/直径100mm
铜鼻子/SC-50-12
不锈钢高压加厚防爆波纹管（带配件工具带304不锈钢螺帽、铜卡簧、垫圈各100套）
不锈钢Y型过滤器/丝扣DN50 PN16
硅胶垫/5mm
热继电器/LRD03C/施耐德
洗衣机水咀/25-25MM
U型电加热管/57*15cm/220V500W
不锈钢柜门拉手/蘑菇头
锁芯/80mm
盲板/直径50/材质：304
空气管接头/M10
施耐德变频器/ATV610-7.5KW
门视窗玻璃/260*1405*5mm
锁/83438842
自攻螺丝钉/M4×25
摇床卡箍（带螺丝）