## 阀门类
物料描述
不锈钢法兰球阀/32mm
厕所脚踏直角90°冲水阀/1寸
空气过滤器减压阀/YAW40-02BDG/YSC
二氧化碳减压阀/GENTEC/0-275bar
铸铁闸板阀/DN300PN10
止回阀/DN300PN10
空气压力调节阀/BFR-400
不锈钢闸板阀/DN200PN10
不锈钢闸板阀/DN100PN10
不锈钢蝶阀/DN100PN10
不锈钢蝶阀/DN250PN10
不锈钢截止阀/DN25PN16
不锈钢截止阀/DN40PN16
蒸汽疏水阀/DN25PN16
电磁阀/VXD2130G-04-4DR1
调压阀/AR4000-04
减压阀/LT0038-2REIA200N/1\2日本宫协
电子换向阀/WL34L3L-5-0EM
减压阀/LT0038-2 REIA200N3/4/日本宫协
蒸汽疏水阀/BPT13SX
安全阀/DN25/A21w-16P
不锈钢安全阀/21W-16P/DN20
不锈钢安全阀/21W-16P-DN40-0.1-0.6MPA
氮气减压阀/常规
疏水阀（25卡）/455℃ 1/2寸 MST21 316L
疏水阀（丝接头配齐）/400℃ 1/4寸 MST21 卡盘25.4
全铜浮球阀/DN65
弹簧式安全阀/A28X0.4T/0.4MPa 6mm/0.28MPa
疏水阀（法兰 ）/DN20
不锈钢内丝针型阀/J13-160P/PN15/316L
九牧三角阀/φ15
不锈钢球阀/φ40
灭菌柜弹簧式安全阀（狂苗专用）/SQA28Y-16P/25mm/0.28Mpa
灭菌柜安全阀（狂苗用）/(T)YAIA-030125/25mm/0.28Mpa
卡箍式卫生球阀/304DN40 1.5寸
不锈钢浮球阀/DN25
冷机安全阀/11DG11MN-TF SIZE1/2 整定1.7MPA
安全阀/A28H-16通径50整压1.05流通直径25材料HT200
容积换热器安全阀/A27T-10Q通径32整压0.7压力0.7-1.0
安全阀/A28H-16通径40整压1.05排压≤1.1整压流通25
板换安全阀/A27T-16通径50整压0.8压力范围0.3-0.7
安全阀/A28H-16通径25mm整定压力1.05Mpa/上海倍稳阀门
疏水阀/DC1-2H/DN15/宫协
疏水阀/DC1-2H/DN8/宫协
截止阀/DN40PN16
铜球阀/25mm
不锈钢快装气动蝶阀/φ45/卡盘64/气管接头6mm
不锈钢快装气动蝶阀/φ57/卡盘77.5/气管接头6mm
不锈钢快装气动蝶阀/φ76/卡盘91/气管接头6mm
不锈钢快装气动蝶阀/φ108/卡盘119/气管接头6mm
空气压力调节阀/AFR20001/AirTAC
浮球阀DN32 不锈钢有实样
排气阀/黄铜 ZP88-1AA 110℃ 1.6MPA DN20
碳钢球阀/φ15
气压调节阀/
排气阀/AE50S ANSI300 304L
双向卡盘式单向阀/316L内径64内径48长105
排气阀/AETV262 R 1/2寸
止回阀/DN125
压缩空气减压阀/LR-D-MIDI 8002277 N558/配0~1.6MPa
疏水阀/LX-21/DN20
安全阀/φ25(快装)/0.5mPa/废液灭活罐用/伦禹
安全阀/φ25(快装)/0.4mPa/废液灭活罐用/伦禹
压缩空气减压阀及过滤器/减压阀：AR30-03E-8 0.05~0.85MPa
压缩空气减压阀/YAW20-02BD-N/0.05~0.85MPa/YSC/配0
压差旁通平衡阀/DN80 PN16 QT450
安全阀/φ25(快装)/0.5mPa/伦禹
安全阀/φ25(快装)/0.4mPa/伦禹
疏水阀/DC1-2H/DN20/宫协
疏水阀/DC1-2H/DN25/宫协
弹簧式安全阀/SV481C-Y/公称50/出口65/瑞克阀门
弹簧式安全阀/SV481C-Y/公称25/出口32/瑞克阀门
弹簧式安全阀/A48Y-16P/公称40/0.4~0.6MPa/永一
压缩空气减压阀/MS12-LR-G-D7-LD-AS/ P1 max:21bar
单向阀/SG41H-16 DN150
卫生级球阀（双端50mm卡盘）/316不锈钢
不锈钢芯蝶阀/DN250/P16
不锈钢球阀/φ25
电动调节阀驱动器/PA7110-24
蒸汽截止阀/BSA3 DN250
PVC球阀/1寸
快装直通球阀/1-3/4寸，φ45
铸铁球阀/DN40
球阀/黄铜2分双内丝球阀
自动排水阀/浮球式（HAD-20B）
上海沪工减压阀/Y43H-16P DN80MM 温度≤250度
黄铜内外丝阀门/（一头外丝一头内丝 4分短柄）
不锈钢截止阀/J41W-16P DN80
PPR截止阀/DN32
PPR塑料管截止阀/DN25/个
永一A48Y-16C蒸汽安全阀/公径100流径65（见实物图）
弹簧式安全阀/SQA28Y-16P公称直径40MM压力等级1.6Mpa
截止阀阀盘/DN65
不锈钢波纹管阀/DN32
安全阀（Pg1.6Mpa）/DN40
PPR阀门/6′
洁净式阀门/DN40-316L
不锈钢截止阀/J41W-16P DN32
不锈钢截止阀/DN20
安全阀/A:27W-16P/公称通径50mm/回座压力0.49
蒸汽疏水阀/AIRVENT/11AV/1\2BSPT/500 PSI AT 10
不锈钢快装球阀/1"
安全阀/整定压力0.55Mpa/压力等级0.4-.06Mpa/永一阀门
卫生球阀/5＂/304
电动硬密封蝶阀/DJQSH16C/电压AC220VKG/通径1
加氟单向阀/30mm*120
卫生级快装蝶阀/φ108
卫生级快装蝶阀/φ76
上海克罗斯弹簧安全阀/A22W-16P整定压力0.43Mpa通径25MM
铜闸阀/DN50
安全阀/160602904001438
防摔氧气减压阀/40/50m3/n 15MPa/1.25/2MPa
防摔乙炔减压阀/1.6MPa/5m3/n 0.15MPa
防摔丙烷减压阀/1.5m3/n 1.6MPa/0.08MPa
不锈钢蜗轮蜗杆蝶阀（对夹）/DN100
闸阀/DN40
减压阀/Ф25卡盘接口/0-1.6Mpa
洗衣机水龙头止水阀/DN15
三片式快装球阀/304DN15卡盘25
铜球阀/2分单外丝长柄
安全阀/A48Y-25/中国永一阀门集团
安全阀/YFA-48E-16C/中国永一阀门集团
安全阀/A48Y-16C/中国永一阀门集团
弹簧式安全阀/A-48Y-16C永一阀门
304不锈钢对夹式止回阀/DN25 PN25
压力表三通旋塞阀/DN15/内丝
三片快装球阀/（316不锈钢）（4寸）
蒸汽阀/DN40
蒸汽阀/DN25
减压阀/R21-C3-L00
不锈钢球阀/1寸/长12cm/卡箍50.5
蒸汽阀/DN20/个
截止阀/DN250
弹簧全启式安全阀/A190104-052/整定压力0.3MPA
电磁阀（三花）/MQ-A0322G-000008
不锈钢气动对夹蝶阀/DN65/zsj
单向阀/DN100
不锈钢阀门/DN100
不锈钢阀门/DN50
不锈钢阀门/DN25
电磁阀/2W-150-15-220V
YSC空气过滤器带减压阀/YAW20-02BDG/0.05~1.0MPa/YSC
不锈钢单向阀/DN80
不锈钢单向阀/DN50
不锈钢截止阀/DN80-19.5CM
不锈钢截止阀/DN50
不锈钢截止阀/DN100/1.6MPa
不锈钢气动对夹蝶阀/DN50/ZSJ
罗达莱克斯双级高压集成式减压阀/DC280-380
蒸汽阀底座/DN25
天燃气阀门/Q341F-16/DN200
截止阀/DN25
疏水阀/DN25
气动球阀（纯空气）/120202000135
快插式2分净水三通阀/4分外螺纹/4分内螺纹/2分PE管
弹簧式安全阀/SV481-C/公径25/0.8-1.0Mpa/瑞克
弹簧式安全阀/SV481-C/公径25/0.4-0.6Mpa/瑞克
弹簧式安全阀/SV481-C/公径40mm/0.8~1.0MPa/瑞克