## 电机 泵 电线类
物料描述
工频离心风机/苏州威尔克电讯电机制造有限公司/150FLJ17A
外转子轴流通风机/CF4T-600-380V-50HZ-1400转
铜芯护套线/2.5m2
多股铜芯线/1m2
多股铜芯线/BVR/2.5m2
软护套电缆线/RVV3*4平方（多芯）100米/卷
冷库风机/YWF4D-500-5305*220/380/L350
单股铜芯线/2.5m2
多股铜芯线/1.5m2
外转子轴流风机/YWF4E-250S/220V
全自动冷热水自吸泵/PHJ-750A
不锈钢变频水泵/格兰富/CM3-51-220V
护套电线 1.5平方 软线
冷却水塔专用泵/WLT65-5/1.1SWS(带电机见实物)
冷却水塔专用泵/WLT80-5/1.5SWS(带电机见实物)
冷却塔喷淋泵/80LT2-1.5(带电机见实物)
电缆/4*10+1*6
电缆/4*35+1*16
电缆/4*6
外转子电机轴流风机/FZY-4D300-100w-380v
高效率三相异步电动机/YE2160M2-2-15KW
污水潜水泵/65WQ25-3KW-65MM
潜水污水泵/40WQ/S11061
外转子轴流风机/MT100S-6
不锈钢增压泵/220V 180W
三相异步电动机/1E2-132S2-2-7.5KW-380V
三相异步电动机/1TL0003-1CB03-3KA4-Z-5.5KW
变频调速三相异步电动机/4KW
空调器风扇用电容运转异步电动机/YDK-20W-4P-2.2uF-450V
轻型立式多级离心泵/CDLF16-3/FSWSC/
原水泵/CDLF32-20FS7/30/2200r/min/22m3/h/杭州南
潜水泵/380V法兰直径14cm安装螺丝M122.2KW内径DN50
离心风机/150FLJ5/三相380v 50HZ 220W0.45A
离心风机/150FLJ5/三相380v 50HZ 370W 1.8A
橡皮线/3*4平方
电缆线/5×6平方
潜水泵/220V/1.5Kw
水泵（上海凯泉）/RG100-100-5.5KW-100MM
铜芯护套线/1.5m2
电线/BVR国标50平方-零线
循环泵/UPS20-60130230V50h22.5uf/GRUNDFOS
轴流通风机/EG-3A-0.3KW-220V
潜水泵/2.2Kw220V
ABB电机/4KW-2900转
电容运转异步电动机/M4E074-EI
电缆/6平方 4芯
单相异步外转子风扇电机/YWF4D-360P-300S
百日咳CIP水泵/立式/格兰富